PRZETWORNICE DC/DC

- REDUKTOR NAPIĘCIA 24/12V RED 6 -

| Prąd wyjściowy ciągły | 2+- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 21 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 6 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

- REDUKTOR NAPIĘCIA 24/12V RED 16 -

| Prąd wyjściowy ciągły | 4 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 21 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 16 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 24/12V DC-200 USB + wtyk i gniazdo zapalniczki

| Prąd wyjściowy ciągły | 10 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 21 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 17 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 24/12V DC-200

| Prąd wyjściowy ciągły | 10 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 21 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 17 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 24/12V DC-400

| Prąd wyjściowy ciągły | 30 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 21 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 35 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 24/12V DC-600

| Prąd wyjściowy ciągły | 40 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 21 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 45A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 24/12V DC-200 PRO (BEZZAKŁÓCENIOWE)

| Prąd wyjściowy ciągły | 15 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 15 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 17 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 24/12V DC-400 PRO (BEZZAKŁÓCENIOWE)

| Prąd wyjściowy ciągły | 30 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 15 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 35 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 24/12V DC-600 PRO (BEZZAKŁÓCENIOWE)

| Prąd wyjściowy ciągły | 45 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 21 – 30 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 – 14 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 48 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 12/24V DC-120

| Prąd wyjściowy ciągły | 10 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 12 – 14 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 21 – 30 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 12 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

PRZETWORNICA 12/24V DC-300

| Prąd wyjściowy ciągły | 30 +- 1 A |
| --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 12 – 14 V |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 – 33 V |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 – 21 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 21 – 30 V |
| Maks. prąd wyjściowy chwilowy | 34 A |
| Temperatura pracy | 0 – 40 C |

_________________________________

REDUKTORY NAPIĘCIA: http://voltpolska.pl/pl/29-reduktory-napiecia-dcdc-2412-v-red

PRZETWORNICE DC/DC 12/24V: http://voltpolska.pl/pl/28-przetwornice-dcdc-1224-v

PRZETWORNICE DC/DC 24/12V: http://voltpolska.pl/pl/43-przetwornice-dcdc-2412-v

_________________________________